Découverte des fonctions de la chaîne fonctionnelle

Analyser – Communiquer

COURS

La fonction « MODULER » de la chaîne d’information

Chapitre 3

PTSI

Compétences Visées : - A3-C9 : Information - A3-C9.1 : Définition et nature, information et support d'information - A3-C9.2 : Information discrète (TOR et numérique), codage& - A3-C9.3 : Information analogique - A3-C9-S1Identifier la nature et le support d’information.; - A3-C10 : Capteurs - A3-C10.1 : Fonctions - A3-C10.2 : Nature des grandeurs physiques d'entrées et de sorties - A3-C10.3 : Nature du signal, support de l’information - A3-C10-S1 : Caractériser un capteur (grandeur physique observée et utilisable, transducteur)..

| Capteur de pression Université de Standford | 1 Nature des informations 3 2 Caractéristiques des capteurs 4 2.1 Définitions 4 2.2 Problèmes de mesure 4 3 Les détecteurs – Capteurs logiques 5 3.1 Détecteurs à contact 5 3.2 Capteur pneumatique 5 3.3 Interrupteur à lame souples (ILS) 6 3.4 Détecteur photoélectrique barrage, reflex/proximité 6 3.5 Détecteur inductif 7 3.6 Détecteur capacitif 7 3.7 Critères de choix des détecteurs 8 4 Les capteurs analogiques 9 4.1 Mesures des longueurs et des angles – Potentiomètre linéaire et angulaires 9 4.2 Mesure de vitesse – Génératrice tachymétrique 9 4.3 Mesure de force et de couple – Jauges de contraintes (extenso métriques) 10 4.4 Mesure de force – Capteur piézo électrique 10 4.5 Mesure de température – Thermocouple 10 5 Les capteurs numériques 11 5.1 Mesure de position (et de vitesse) – Codeur incrémental 11 5.2 Mesure de position – Codeur absolu 11 |
| --- | --- |

# Introduction

Dans la chaîne fonctionnelle, le modulateur d’énergie (ou distributeur d’énergie ou pré actionneurs) est le composant qui fait le lien entre la chaîne d’information et la chaîne d’énergie. Ainsi, à partir d’une faible puissance énergétique provenant de la fonction « Traiter » (l’API ou la carte de commande), il peut faire transiter une grande puissance (provenant de la fonction « Alimenter » ou « Stocker ».

Définition : Tout ou rien – Variateur Les distributeurs « tout ou rien » permettent d’envoyer toute l’énergie de l’alimentation vers le convertisseur. Les distributeurs de type « variateur » permettent de moduler l’énergie envoyée au convertisseur.

Exemples : Un interrupteur de lumière peut être considéré comme un distributeur tout ou rien. Le variateur d’une lampe halogène peut être considéré comme un … variateur.

Définition : Monostable – Bistable Un pré-actionneur est dit monostable s’il a besoin d’un ordre pour le faire passer de sa position de repos à sa position de travail et que le retour à sa position de repos s’effectue automatiquement lorsque l’ordre disparait : il n’est stable que dans une seule position. Un pré-actionneur est dit bistable s’il a besoin d’un ordre pour passer de sa position repos à sa position travail et qu’il reste en position travail à la disparition de cet ordre. Il ne peut revenir à sa position repos que s’il reçoit un second ordre : il est stable dans les deux positions.

Exemple : Un interrupteur de lumière peut être considéré comme un distributeur bistable. Il faut appuyer dessus pour allumer une lumière et appuyer une seconde fois pour l’éteindre.

# Les modulateurs électriques

## Les relais

Le relais est un dispositif électrique permettant

## Le hacheur

## Le onduleur

## Notion de schéma électrique

# Les modulateurs pneumatiques et hydrauliques

## Éléments de la chaîne d’énergie dans les systèmes pneumatiques et hydrauliques

### Alimentation en énergie pneumatique

### Les convertisseurs d’énergie

## Les distributeurs

## Désignation des distributeurs

# Synthèse – Composants pneumatiques et hydrauliques

Dans la chaîne d’information, les … informations peuvent être de trois natures différentes : analogique, numérique et binaire. Le capteur va acquérir une grandeur analogique et va la transformer en une tension, elle-même étant aussi une grandeur analogique. Pour pouvoir être traitée, elle va d’abord être convertie en information numérique grâce à un Convertisseur Analogique Numérique (CAN). L’information numérique est alors traitée et stockée sous forme binaire.

Définition : Grandeur analogique Une information analogique peut prendre, de manière continue, toutes les valeurs possibles dans un intervalle donné. Un signal analogique peut être représenté par une courbe continue.

Exemple : Les grandeurs physiques (température, vitesse, position, tension, ...) sont des grandeurs analogiques.

Définition : Grandeur numérique Une information numérique est constituée de plusieurs bits (variables binaires 0/1). Elle est en général issue d’un traitement (échantillonnage et codage) d’une information analogique. On parle de conversion analogique – numérique (CAN).

Définition : Grandeur binaire Les informations logiques sont des informations binaires. Elles sont de type 0 ou 1, vrai ou faux, ouvert ou fermé, tout ou rien (TOR).

Exemple : Variables de type « boolean » en Python, état d’un interrupteur…