## Slide 1
Chaîne d’énergie
Chaîne d’information
ACQUERIR
TRAITER
COMMUNIQUER
ALIMENTER
MODULER
CONVERTIR
TRANSMETTRE
Ordres
Grandeurs physiques à acquérir
Infos destinées à d’autres interfaces H/M
Infos issues de d’autres interfaces H/M
H/M : Homme – Machine
MOE
MOS = MOE + VA
Énergie
ACTION

## Slide 4
0
1
0
1
0
1
E1
E2
M
0
1
0
1
0
1
B1
B2
M

## Slide 5
Entrées et sorties numériques
Microcontrôleur AMTEL
Entrées analogiques
Connexion USB
Alimentation externe
Reset
Masse
Alimentations régulées

## Slide 6
U
t
t1
t2
a
t
t
1
t1<t<t2
Comportement réel du composant
Comportement de la variable binaire associée

## Slide 7
a | S
0 | 0
1 | 1
S=a
a
S
a
≥1
E1
S
E2
S
E1
E2

## Slide 8
a | S
0 | 0
1 | 1
S=a
a
S
S
a
&
E1
S
E2
S
E1
E2

## Slide 9
a | S
0 | 0
1 | 1
S=a
a
S
S
a
1
1
E
S
E
S
S
E

## Slide 10
a | S
0 | 0
1 | 1
S=a
a
S
S
a
1
1
E
S
E
S
S
E

## Slide 11
a | S
0 | 0
1 | 1
S=a
a
S
S
a
1
1
E
S
E
S
S
E

## Slide 12
a | B | S
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 1 | 1
1 | 0 | 0
S=a
&
a
S
S
a
b
b

## Slide 13
a | B | S
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 1 | 1
1 | 0 | 1
S=a
≥1
a
S
b
S
a
b

## Slide 14
a | S
0 | 0
1 | 1
S=a
1
a
S
1
a
S
S
a

## Slide 15
a | S
0 | 1
1 | 0
S=a
S
a
1
a
S
1
a
S

## Slide 16
Système combinatoire
Entrée E1
Entrée Ei
Sortie S1
Sortie Sk
Système combinatoire
Variables d’entrée
Variables de sortie
Bloc mémoire

## Slide 17
+6 V
-6 V
R
R
B
M
VS
E1
E2
R1
R2
B
M
VS
Capteur potentiométrique rotatif
Modélisation
ETh
RTh
B
M
VS
C
A
Modélisation de Thévenin
O
+6 V
-6 V
R
R
VS
Capteur potentiométrique linéaire

## Slide 18
PIECE
PIECE

## Slide 19
Chaîne d’information
ACQUERIR
TRAITER
COMMUNIQUER
Grandeurs physiques à acquérir
Infos destinées à d’autres interfaces H/M
Infos issues de d’autres interfaces H/M
010100010
0101001101010
0101001
10
1010
Information analogique
Information numérique
Information binaire
Codage

## Slide 20
Capter une information
Capteur
Effort, température, position, vitesse, …
Grandeur physique
Signal logique, numérique ou analogique
Signal électrique
Energie

## Slide 21
Mesure
Grandeur
Courbe exacte
Dérive
Courbe non linéaire
Mesure
Grandeur
Courbe exacte
Hystérésis
Mesure
Grandeur
Courbe exacte
Courbe en escalier
Mesure
Grandeur
Courbe exacte
Mesure
Grandeur
Courbe exacte
Dérive
Mesure
Grandeur
Courbe exacte
Courbe quantifiée
Mesure
Grandeur
Courbe exacte
Hystérésis

## Slide 22
Chaîne d’énergie
ALIMENTER
TRANSMETTRE
STOCKER
MODULER
CONVERTIR
AGIR
Chaîne d’information
ACQUERIR
TRAITER MEMORISER
COMMUNIQUER
CODER
RESTITUER
Informations destinées l’utilisateur
Informations issues et venant de l’extérieur
Consignes de l’utilisateur
Capteur / IHM
Capteur / CAN
Unité de commande
IHM
Interface de communication
Ordres
Grandeurs physiques à acquérir
Energie d’entrée
Energies de sortie
Unité de stockage
Unité d’alimentation
Pré actionneur
Actionneur
Transmetteur
Effecteur
Lien d’information
Lien d’énergie

## Slide 23
Chaîne d’information
ACQUERIR
CODER
« Convertir »
Capter
Amplifier
Filtrer
Grandeur physique
Grandeur physique
(analogique)
Grandeur électrique
(analogique)
Grandeur électrique
(analogique)
Grandeur électrique
(analogique)
Grandeur électrique
(numérique)

## Slide 24
Tests unitaires
Réalisation
Conception détaillée
Tests d’intégration
Conception générale
Validation
Spécifications
Production
Expression des besoins
Utilisation
Maintenance
Recyclage

## Slide 26
Trimaran
Permettre à l’équipage de gagner des régates
Equipage
Mer
Le trimaran rend service à
Le trimaran agit sur

## Slide 27
Pilote automatique
Permettre au skipper de maintenir un cap
Skipper
Le voilier
Le pilote automatique rend service au
Le pilote agit sur

## Slide 28
Ligne de conditionnement
Conditionner les médicaments sous vide
Industriel pharmaceutique
Médicaments
La ligne de conditionnement rend service à
Le ligne agit sur

## Slide 29
Capsuleuse
Capsuler automatiquement des bocaux
Industriel pharmaceutique
Bocaux
La capsuleuse rend service à
La capsuleuse agit sur

## Slide 30
Capsuleuse
Capsuler automatiquement des bocaux
Industriel pharmaceutique
Bocaux
La capsuleuse rend service à
La capsuleuse agit sur

## Slide 31
Véhicule auto
Transporter le conducteur
Conducteur
Position utilisateur
Le véhicule rend service à
Le véhicule agit sur

## Slide 32
Direction Assistée Electrique
Assister le conducteur pour manœuvrer le volant
Conducteur
Orientation des roues
La DAE rend service à
La DAE agit sur

## Slide 33
Centre d’Usinage
Enlever du copeau au matériau pour approcher une forme finale
Industriel
Matériau
Le CU rend service à
Le CU agit sur

## Slide 34
Chaîne d’énergie
Chaîne d’information
ACQUERIR
TRAITER
COMMUNIQUER
ALIMENTER
DISTRIBUER
CONVERTIR
TRANSMETTRE
ACTION
Energie d’entrée - Unité
Energie - Unité
Energie - Unité
Energie - Unité
Ordres
Infos destinées à d’autres interfaces H/M
Infos issues de d’autres interfaces H/M
H/M : Homme – Machine
MOE
MOS = MOE + VA
Grandeurs physiques à acquérir

## Slide 35
Chaîne d’information
ACQUERIR
TRAITER
COMMUNIQUER
Informations
traitées
Grandeurs
physiques et
consignes
Images
informationnelles
utilisables
Ordres, messages
Capteurs TOR
Capteurs analogiques
Capteurs numériques
Interfaces H/M
Systèmes numériques
d'acquisition de
données
Matériels :
Automates programmables
Ordinateurs
Microcontrôleurs
Modules logiques
programmables
Circuits de commande
câblés
Logiciels
Ateliers logiciels conformes
à la norme IEC 61131-3
(langages LD SFC et ST)
Éditeur de modèles de
commande avec générateur
de code
Logiciel de développement
Commandes TOR
Interfaces H/M
Liaisons utilisant le mode
de transmission série
Liaisons utilisant le
mode de transmission
parallèle
Réseau Ethernet
Bus capteurs/actionneurs
Réseaux Wi-Fi

## Slide 36
Chaîne d’énergie
ALIMENTER
TRANSMETTRE
ACTION
Energie électrique, hydraulique, pneumatique
Energie
Energie mécanique
Source d’énergie
Prise réseau
Raccord réseau
Pile, batterie,
accumulateur
Contacteur
Relais et relais
statique
Variateur
Distributeur
Machines
asynchrones
Machines à
courant continu
avec et sans
balai
Vérins
DISTRIBUER
CONVERTIR
Assemblage démontable
Guidage en rotation
Guidage en translation
Accouplement, embrayage,
limiteur de couple, frein,
Poulies, courroie,
engrenages
Système vis - écrou
Transformateurs plans
Énergie disponible pour
l'ACTION demandée par
le cahier des charges

## Slide 37
Chaîne d’énergie
Chaîne d’information
ACQUERIR
TRAITER
COMMUNIQUER
ALIMENTER
DISTRIBUER
CONVERTIR
TRANSMETTRE
ACTION
Energie - Unité
Energie - Unité
Energie - Unité
Energie - Unité

## Slide 38
Chaîne d’énergie
Chaîne d’information
ACQUERIR
Capteur de vitesse …
TRAITER
Ordinateur de bord
COMMUNIQUER
Ordinateur de bord
ALIMENTER
Durites (« tuyaux »)
DISTRIBUER
Injecteurs
CONVERTIR
Moteur
TRANSMETTRE
Boîte de vitesse, transmission
ACTION
Déplacer la voiture
Energie chimique
Energie chimique
Energie chimique
Energie mécanique
Voiture arrêtée
Voiture en déplacement

## Slide 39
CAN
Codage en binaire
010100101010
010100101010101010
010100101
10
1010
Traitement
CNA
Transcodage
numérique
Information analogique
Information analogique
Information numérique
Information numérique
Information binaire

## Slide 41
Mesure
Grandeur
Courbe exacte
Dérive
Mesure
Grandeur
Courbe exacte
Dérive
Mesure
Grandeur
Courbe linéaire
Courbe non linéaire
Mesure
Grandeur
Courbe exacte
Hystérésis
Mesure
Grandeur
Courbe exacte
Courbe en escalier